Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару за предметом закупівлі:

Послуги з ремонту вікон

(код ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

01010, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 8, корпус 30;

Код ЄДРПОУ – 37956207;

Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з ремонту вікон (код ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-10-24-010792-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

1 281 400,00 грн з ПДВ. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін надання послуг: до 10 грудня 2025р.

| № з/п | Найменування послуг | Одинця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна ущільнювачів | послуга | 113 | Включають в себе 9 м.п. ущільнювача притвору (рама+стулка) |
| 2 | Регулювання рухомих механізмів віконної фурнітури | послуга | 107 |  |
| 3 | Заміна віконної фурнітури | послуга | 106 | Maco Multi-Matic*. Включають в себе – 1 комплект фурнітури відкидної стулка 1200*800 з віконною ручкою |
| 4 | Герметизація стиків | послуга | 59 | Послуга включає герметизацію стиків-швів між низом віконної рами та відливом. Витратні матеріали: герметик білий акриловий для швів зовнішніх ,піна монтажна L =2600 мм. Демонтаж відлива , монаж відлива |
| 5 | Закріплення віконного блоку розміром 2600*2650 мм (Н) | послуга | 19 | Включає в себе демонтаж металопластикової конструкції, монтаж металопластикової конструкції |
| 6 | Заміна горизонтальних планок віконного блоку | послуга | 40 | Включає в себе імпост вертикальний колір білий з армуванням 2мм квадрат – 1300 мм, мех. з’єднувач (2шт.) |
| 7 | Заміна склопакету | послуга | 7 | 4LowE-10Ar-4-10Ar-4LowE = 4И арг-10-4-10-арг 4И |

* вживаються у значенні «…. «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент витратних матеріалів до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик витратних матеріалів, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній характеристиці Замовника.