Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

01010, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 8, корпус 30;

Код ЄДРПОУ – 37956207;

Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником):

Послуги з технічного обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях НКЦПФР (м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8 корп.30) (код ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2026-01-30-015030-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

769 215,00 грн з ПДВ. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

З метою підтримання постійної експлуатаційної придатності та забезпечення безперебійної роботи систем протипожежного захисту, що гарантує своєчасне виявлення пожежі, оповіщення людей та збереження майна, а також дотримання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки в приміщеннях НКЦПФР, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких,8, корп. 30, здійснення регулярного регламентного обслуговування комплексів протипожежного захисту з метою запобігання їх несправності, попередження виникнення пожеж та створення безпечних умов перебування працівників і відвідувачів у будівлях прошу провести закупівлю послуги з технічного обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення (технічних засобів безпеки об’єкту в складі систем протипожежного захисту та систем захисту периметра) в приміщеннях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюється вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Вимоги до предмету закупівлі, детальний опис предмета закупівлі, у т.ч. інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що визначенні у відповідності до вимог Закону України від 25.12.2015 №922-VIIІ «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, зазначено у Додатку 3 до тендерної документації на проведення процедури відкритих торгів з особливостями № UA-2026-01-30-015030-a, за предметом закупівлі: Послуги з технічного обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях НКЦПФР (м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8 корп.30) (код ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).